Цены на монтаж отопления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж системы отопления | | | | |
| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена |
| 1 | Монтаж радиатора отопления (Навес радиатора, установка регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 1 | 4 000р. |
| 2 | Сборка и монтаж внутрипольного конвектора отопления (Установка конвектора, подключение регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 1 | 4 500р. |
| 3 | Монтаж отопительного прибора нестандартного (радиаторы нестандартных размеров, чугунные радиаторы, дизайн-радиаторы) | шт. | 1 | 5 500р. |
| 4 | Прокладка магистральных труб системы отопления при коллекторной разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø32 мм | м.п. | 1 | 60р. |
| 5 | Прокладка магистральных труб системы отопления при стояковой разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø32 мм | м.п. | 1 | 150р. |
| 6 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | м.п. | 1 | 150р. |
| 7 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40 мм | м.п. | 1 | 165р. |
| 8 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб до Ø40 мм | м.п. | 1 | 30р. |
| 9 | Монтаж термостатического регулятор на отопительный прибор | шт. | 1 | 250р. |
| 10 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления,напольного отопления | шт. | 1 | 400р. |
| 11 | Монтаж распределительного шкафа (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу), | шт. | 1 | 1 500р. |
| 12 | Монтаж водяных «теплых полов» (Укладка труб, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору) | м2 | 1 | 450р. |
| 13 | Демонтаж/сборка отопительного прибора | шт. | 1 | 1 750р. |
| 14 | Заправка системы теплоносителем домов площадью до 150 м2 | шт. | 1 | 2 300р. |
| 15 | Заправка системы теплоносителем домов площадью от 150 до 250 м2 | шт. | 1 | 3 250р. |
| 16 | Заправка системы теплоносителем домов площадью от 250 м2 | шт. | 1 | 5 550р. |
| 17 | Опрессовка системы отопления домов площадью до 250 м2 | шт. | 1 | 3 000р. |
| 18 | Опрессовка системы отопления домов площадью от 250 м2 до 500м2 | шт. | 1 | 4 500р. |
| Монтаж теплотрассы | | | | |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена |
| 19 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной типа «Uponor», «Flexalen» | м.п. | 1 | 500р. |
| 20 | Монтаж теплотрассы в гильзе из канализационной трубы(без земельных и строительных работ) до D=40 | м.п. | 1 | 650р. |
| 21 | Монтаж теплотрассы свыше D=40 | м.п. | 1 | договор. |